**校园消防安全检查与隐患排查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **地点（楼号）** | |  | | | **检查时间** | |  | |
| **类型** | **安全隐患点** | | | **安全检查内容** | | | **检查记录** | **处理** |
| 消防  设施 | 灭火系统 | | | 自动报警、灭火系统是否正常运行 | | |  |  |
| 灭火器 | | | 是否完好、在有效期内 | | |  |  |
| 消防箱 | | | 门、玻璃是否完好 | | |  |  |
| 枪头、水袋 | | |  |  |
| 疏散  通道  与  设施 | 防火卷帘 | | | 是否能正常使用  卷帘下是否堆放有物品 | | |  |  |
| 防火门 | | | 是否损坏、正常开启 | | |  |  |
| 照明灯 | | | 应急照明灯是否正常工作 | | |  |  |
| 疏散标志 | | | 是否损坏 | | |  |  |
| 通道出口 | | | 安全出口、疏散通道是否通畅 | | |  |  |
| 防火  检查 | 违规电器 | | | 是否有人使用 | | |  |  |
| 用火用电 | | | 是否有人违章用火用电 | | |  |  |
| 是否有人私拉电线 | | |  |  |
| 办公用电 | | | 下班是否关闭空调、电脑、电灯 | | |  |  |
| 消防栓 | 室内 | | | 是否完好 | | |  |  |
| 是否有水 | | |  |  |
| 室外 | | | 是否完好 | | |  |  |
| 是否有水 | | |  |  |
| 消防  管理 | 责任制 | | | 安全责任人、管理人是否明确 | | |  |  |
| 安全组织 | | | 管理组织是否建立 | | |  |  |
| 安全教育 | | | 是否落实 | | |  |  |
| 管理制度 | | | 管理制度是否健全 | | |  |  |
| 定期检查制度是否落实 | | |  |  |
| 其他 |  | | |  | | |  |  |
|  | | |  | | |  |  |
| 安全责任人签字 | | | （部主任） | | | 分管负责人签字 | （部分管主任） | |
| 安全管理人签字 | | | （各中心主任） | | | 安全检查人签字 | （检查组成员） | |